

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА  **АЛТАЙСКОГО КРАЯ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 09.07.2024 №1558  г. Новоалтайск |

Об утверждении нормативов состава сточных вод, принимаемых системами водоотведения   
ООО «Новоалтайскводоканал»   
для абонентов, осуществляющих сброс стоков в централизованную систему водоотведения города Новоалтайска

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ   
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений   
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и рассмотрев предложения ООО «Новоалтайскводоканал», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, принимаемых системами водоотведения ООО «Новоалтайскводоканал» для абонентов, осуществляющих сброс стоков в централизованную систему водоотведения города Новоалтайска, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Новоалтайска Алтайского края от 02.08.2023 № 1561 «Об утверждении нормативов состава сточных вод, принимаемых системами водоотведения ООО «Новоалтайскводоканал»   
для абонентов, осуществляющих сброс стоков в централизованную систему водоотведения города Новоалтайска», признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска и разместить на официальном сайте города Новоалтайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю   
за собой.

Глава города В.Г. Бодунов

Приложение

к постановлению Администрации

города от 09.07.2024 № 1558

Нормативы

состава сточных вод, принимаемых системами водоотведения   
ООО «Новоалтайскводоканал» для абонентов, осуществляющих сброс стоков   
в централизованную систему водоотведения города Новоалтайска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень загрязняющих веществ | Единицы измерения | Нормативы состава сточных вод |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2 | БПК-5 | мг/дм3 | 300 |
| 3 | ХПК | мг/дм3 | 500 |
| 4 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 25 |
| 5 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 12 |
| 6 | Фосфаты по фосфору | мг/дм3 | 3,9 |
| 7 | Хлориды | мг/дм3 | 316 |
| 8 | Сульфаты | мг/дм3 | 112 |
| 9 | Железо общее | мг/дм3 | 1,0 |
| 10 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 1,0 |
| 11 | АПАВ | мг/дм3 | 1,8 |
| 12 | Фенол | мг/дм3 | 0,013 |
| 13 | Жиры | мг/дм3 | 50 |
| 14 | Водородный показатель | Ед. pH | 6,0-9,0 |